Дата «____»______20____р.

Лабораторная работа № 12

«Измерение показателя преломления стекла».

Цель: Измерить показатель преломления стекла.

Оборудование: 1. Источник света;

2. Экран с щелью;

3. Стеклянная пластина;

4. Циркуль (или транспортир);

5. Угольник.

Порядок выполнения работы.

- Обведите стеклянную пластину (рисунок расположить в центре листа).

- С помощью экрана получите тонкий луч света.

- Направьте луч света на пластину. Отметьте двумя точками падающий луч и  луч, вышедший из пластины. Соединив точки, постройте падающий луч  и вышедший луч. В точке падения В пунктиром восстановите перпендикуляр к плоскости пластины. Точка  F – место выхода луча из пластины. Соединив точки В и F, постройте преломленный луч ВF.

- Для определения показателя преломления используем закон преломления света:

n = sin α

sin β

- Постройте окружность произвольного радиуса (взять радиус окружности как можно больше) с центром в точке В.

- Обозначьте точку А пересечения падающего луча с окружностью и точку С пересечения преломленного луча с окружностью.

- Из точек А и С опустить перпендикуляры на перпендикуляр к плоскости пластины. Полученные треугольники ВАЕ и ВСD – прямоугольные с равными гипотенузами ВА и ВС (радиус окружности).

- Следовательно, отношение синусов углов можно заменить отношением противолежащих катетов:

- Измерьте катеты АЕ и СD. Рассчитайте показатель преломления стекла. Сравните полученный результат с табличным значением nтаб. = 1,6.

- Результаты занесите в таблицу:

| Катет АЕ, мм | Катет СD, мм | Показатель преломления n |
| --- | --- | --- |

- Сделайте вывод о совпадении полученного результата табличным значением.

Контрольные вопросы.

- Запишите формулу для вычисления скорости света в веществе с показателем преломления n.

- От чего зависит показатель преломления вещества?

- В чём заключается явление полного отражения света на границе раздела двух сред?

Дата «____»______20____р.

Лабораторная работа № 13

Тема:  Наблюдение интерференции и дифракции света

Цель работы:  1. Научиться наблюдать интерференционную картину в стеклянных пластинках и мыльной пленке;

2. Научиться наблюдать дифракционную картину, полученную на

узкой щели; на капроне.

Оборудование: 1. 2 стеклянные пластинки;

2. Рамка из проволоки;

3. Мыльная вода;

4. Электрическая лампа; экран со щелью; светофильтры;

5. Лоскуты капроновые

Литература:    Жданов А.С. Физика изд. Наука, 1981г.

Прокофьев В.Л. Физика изд. Высшая школа, 1983г.

Гладков Р.А. Сборник задач и вопросов по физике, 1980г.

Теория: Интерференция световых волн – это сложение двух (или нескольких) волн, имеющих одинаковую частоту колебаний и неизменный сдвиг фаз, в результате которого в одних точках пространства происходит увеличение, в других уменьшение амплитуды результирующей волны. Наблюдать устойчивую интерференционную картину можно только от когерентных источников света. Если оптическая разность хода волн в данной точке пространства равна четному числу полуволн монохроматического света, то в этой точке наблюдается усиление колебаний (максимум), если это нечетному – ослабление (минимум).

Дифракция световых волн –отклонение от прямолинейного распространения волн, огибание препятствий -  проявляется в случаях, когда размеры препятствий меньше длины волны или сравнимы с ней. Явление дифракции наблюдается также при прохождении света через малые отверстия и узкие щели.

Порядок выполнения работы:

- Протерев стеклянные пластинки, сложите их вместе и сожмите  пальцами. Рассмотрите пластинки в отраженном свете на темном фоне. Пронаблюдайте интерференционную картину и зарисуйте. Как влияет процесс сжатия пластин на форму и расположение полос?

- Опустите проволочную рамку в мыльный раствор. Пронаблюдайте, и зарисуйте интерференционную картину в мыльной пленке. Обрати внимание на расстояние между полосами в верхней и нижней части пленки. Как объяснить это явление?

- Используя лампочку и экран с узкой щелью (вертикальной), получите дифракционную картину. Определите последовательность расположения цветных полос. Зарисуйте наблюдаемую картину. Как изменяется яркость полос с удалением от центральной полосы?

- Какой вид имеет дифракционная картина, если нить лампы закрыть светофильтрами?

- Опишите дифракционную картину, полученную от двух параллельных щелей.

- Пронаблюдайте и опишите дифракционные спектры в проходящем свете с помощью лоскутов капрона.

Контрольные вопросы:

- Чем отличаются интерференционные картины в проходящем и отраженном свете?

- Как влияет ширина щели на дифракционный спектр?

Рисунки:

Вывод: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Дата «____»______20____р.

Лабораторная работа № 14

Тема: Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки

Цель работы: Измерить длины волн, соответствующих красному и фиолетовому концам спектра, с помощью дифракционной решётки.

Оборудование: 1. Источник света;

2. Дифракционная решётка;

3. Держатель с линейкой;

4. Экран с щелью и с линейкой.

Порядок выполнения работы:

- Установите дифракционную решётку в держателе, расположите экран на расстоянии a от решётки.

- С помощью решётки получите изображения спектров на экране, для этого рассматривайте нить накаливания лампы через щель в экране.

- C помощью линейки на экране измерьте расстояние от щели до красного максимума первого порядка.

- Аналогичное измерение сделайте для фиолетового максимума первого порядка.

- Рассчитайте длины волн, соответствующие красному и фиолетовому концам спектра, с помощью уравнения дифракционной решётки: d . sin φ = k . λ, где d – период дифракционной решётки.

d =  0,01 мм =  1 . 10-5 м; k = 1;  sin φ = tg φ = a/b (для малых углов).

λ =

- Сравните полученные результаты со справочными значениями:  
λк = 7,6 . 10-7 м; λф = 4,.0 . 10-7 м.

- Результаты занесите в таблицу:

| Цвет конца спектра | Расстояние от решётки до экрана а, м | Расстояние от щели до максимума 1-го порядка на экране b, м | Длина волны λ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Красный |  |  |  |
| Фиолетовый |  |  |  |

- Сделайте вывод о совпадении полученных  результатов со справочными значениями.

Контрольные вопросы.

- Почему нулевой максимум дифракционного спектра белого цвета – белая полоса, а максимум высших порядков – набор цветных полос?

- Почему максимумы располагаются как слева, так и справа от нулевого максимума?

- Какой вид имеет интерференционная картина в случае монохроматического света?

- В каких точках экрана получается световой минимум?